Опросный лист для выбора реле перепада давления

| Информация о заказчике |
| --- |
| Предприятие: | Промышленность: |
| Адрес: |
| Ф.И.О. | Должность: |
| Тел. / факс: | e-mail |

| Технические характеристикиТехнические характеристики |
| --- |
| Конструкция реле: Диафрагменный дифманометр (если условия применения реле не предполагают сильных пульсаций давления рабочей среды) Поршневой дифманометр (условия применения- гидравлические системы с сильными пульсациями давления рабочей среды) Диафрагменный с пружиной Dual-Snap Поршневой с пружиной Dual-Snap Не важно Давление, бар: Максимальное в системе Испытательное Давление в точке срабатывания, бар: Действительное значение При увеличении При уменьшении Зона нечувствительности, бар: Значение Рабочая среда: Тип Исполнение реле: Общепромышленное Взрывозащищенное Сертификация (для взрывозащищенных реле): Для использования в России и странах Таможенного союза Другое Температура °C Рабочей среды Окружающей среды Другое Ограничение по габаритным размерам Диаметр ввода давления ⅛” -27 NPT ¼” -18 NPT ½” -14 NPT Другое | Электрические характеристики Исполнение микропереключателя Однополюсный переключающий (SPDT) Двухполюсный переключающий (DPDT) Передатчик с токовым выходом 4-20 (только для дифманометра) Другое Коммутируемый ток, А Действительное значение При резистивной нагрузке При индуктивной нагрузке cos φ= Другое Напряжение, В Действительное значение Переменное Постоянное Требуемое исполнение электрических выводов Свободные проводники, длина 1 м Кабель, длина 1 м Клеммная коробка Клеммная коробка с кабельным вводом (диаметр изоляции кабеля заказчика мм.) Тип брони кабеля Ленточная Проволочная Другое Дополнительные технические требования Точность повторения Нечувствительность к ударам и вибрации Нечувствительность к изменениям температуры Габаритные размеры Крепление в любом положении Цена Срок службы |

Требуемое количество: шт. Желаемые условия поставки: Как результат рассмотрения данного опросного листа Вы хотите получить от нас (выберите только один вариант): Технико-коммерческое предложение на поставку Счет на оплату и проект договора Дата заполнения

Дополнительные замечания или комментарии: